## Slide 1
10ème colloque du GEAI
25-26 Juin 18 - Paris
Recherche des « spécificités rares » d’auto-anticorps Qu’attendre des immunodots aujourd’hui ?
Institut d’Immunologie – Centre de Biologie Pathologie
sylvain.dubucquoi@chru-lille.fr

## Slide 2
Cas clinique

## Slide 3
Cas clinique : L’histoire
Connective Tissue and Muscular
Diseases (ERN ReCONNECT)
…

## Slide 4
Cas clinique : L’examen clinique
Connective Tissue and Muscular
Diseases (ERN ReCONNECT)
(…)
L’état général est stable. On note plutôt une prise de poids, l’appétit est stable.
Elle ne présente pas de phénomène de Raynaud, pas de photosensibilité, pas de xérostomie et xérophtalmie, pas d’arthromyalgies.
La tension artérielle est à 13/7 cmHg, le pouls à 54 pulsations/minute. Le poids est à 63.7 kilos. L’auscultation cardiopulmonaire est sans particularité. L’abdomen est sensible en hypogastre mais reste bien souple. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. La palpation des aires ganglionnaires ne retrouve pas d’adénopathies.

## Slide 5
Cas clinique : La sanction thérapeutique et le suivi
Connective Tissue and Muscular
Diseases (ERN ReCONNECT)
…mesures associées type eau d’HEPAR, pruneaux...
Concernant les douleurs des membres inférieurs, au vu de la notion de la nécessité de se relever une fois qu’elle est couchée, je lui remets une ordonnance pour la réalisation d’une polysomnographie afin de rechercher des arguments pour un syndrome des jambes sans repos.
Je complète ce bilan par un bilan biologique afin d’éliminer une autre étiologie, mais en première intention je n’ai pas d’autre étiologie à évoquer après l’interrogatoire et l’examen clinique.
En vous remerciant de votre confiance, bien confraternellement.
Dr…
Diagnostic « de précaution »

## Slide 6
La biologie
Sérologie Maladie de Lyme : négative !
Biochimie : normale !
Hématologie, hémostase, hormonologie : normales !

## Slide 7
L’Immunologie
Bilan immunologique : négatif !

## Slide 8
L’Immunologie
Quoique…

## Slide 10
Y’a un « os » !
Crédit : https://fr.tintin.com/news/index/rub/100/id/3845/0/mieux-vivre-tintin-milou-et-freud

## Slide 11
Bon sens, tu garderas !
Un anti-PL-7 ?
C’est pas fréquent…et si c ’était un vrai ?
La fluorescence sur HEp2, tu privilégieras
Aux faibles réactivités tu ne t’attarderas !
Mais non la fluo, c’est « has-been »
Et à quoi y sert le cut-off alors ?
Et puis… qu’est-ce que t’en sais toi ?
Crédit : https://fr.tintin.com/news/index/rub/100/id/3845/0/mieux-vivre-tintin-milou-et-freud

## Slide 12
… une question/problème fréquent(e) ?
A-t-on les moyens de « trancher » (conclure « vrais » ou « faux » positifs)
- Qu’apportent les CQI ?
- Quelle est la fréquence des réactivités faibles ? (pour chaque spécificité)
- Quelle fréquence de positivité pour ces spécificités alors que la fluorescence sur HEp2 est « négative » / ou « compatible »
- Au vu de ces éléments et de la consultation des dossiers cliniques (quand accessibles), quelle est en général la conclusion du biologiste (vrais/ faux positifs ou ???) pour chacune de ces spécificités ?
Analyse des résultats des dots « Myosites » (et « SSc ») en 2017, CHU de Lille

## Slide 13
Chart: 
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Dots MYOSITE | 550 | 582 | 593 | 1024
Dots SSc | 123 | 180 | 197 | 427
Nombre de prescriptions 2014-2017
Chart: Dots Myosite (n= 1031)
| Médecine Interne | Pneumologie | Autres
Dots Myosite (n= 1031) | 22.2114 | 32.5897 | 45.1988
Chart: Dots SSc (n=433)
| Médecine Interne | Pneumologie | Autres
Dots SSc (n=433) | 8.9234 | 22.1145 | 68.9622
Chart: Les 2 dots* (n= 229)
| Médecine Interne | Pneumologie | Autres
Les 2 dots (n= 229) | 6.2762 | 87.4477 | 6.2762
En 2017 : 1451 dots réalisés (« tous service confondus »)
- 1024 dots « myosite »
  - 427 dots « SSc »
  - 222 dots « myosite » demandés 2 fois dans l’année
- 112 dots « SSc »
- 240 dots « myosite » et « SSc » prescrits dans le même temps
Une question/problème fréquent(e) ?
 536 dots en l’absence de fluorescence (« HEp2 négative »)
 dont 96 avec « HEp2 négative »
 dont 40 avec « HEp2 négative »
 dont 48 avec « HEp2 négative »
* Pour les mêmes patients

## Slide 15
Que nous apprennent les contrôles de qualité (CQI) ?

## Slide 16
 | Constitution du pool |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Date de passage | 21/05/15 | 28/07/15 | 03/08/15 | 09/11/15 | 07/03/16 | 26/09/16 | 10/11/16 | 24/01/17 | 13/03/17 | 09/05/17 | 03/07/17 | 31/08/17 | 21/09/17 | 05/12/17
N° de lot/identification kit | D131213AD | D150309AD | D150423AS | D150616AD | D160125AF | D160804AD | D160919AA | D161121AE | D161121AE | D1707AG | D170404AE | D170612AB | D170705AD | D170922AH
Spécificités |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Contrôle | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++
Ro-52 | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++
Jo-1 | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++
PL-12 | (+) | (+) | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | + | (+) | (+) | + | (+)
PL-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
OJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
EJ | ++ | + | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++
SRP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mi-2b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mi-2a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PM100 | + | + | +++ | + | + | ++ | + | + | + | + | + | + | + | +
PM75 | +++ | ++ | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +
SAE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (+) | (+) | 0
TIF1g | ++ | + | + | + | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++
NXP2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MDA5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Contrôle | 178 | 178 | 200 | 166 | 177 | 204 | 180 | 178 | 152 | 164 | 170 | 198 | 201 | 176
Ro-52 | 172 | 180 | 195 | 180 | 166 | 184 | 160 | 177 | 154 | 170 | 186 | 174 | 184 | 184
Jo-1 | 149 | 136 | 150 | 143 | 135 | 155 | 141 | 148 | 150 | 144 | 160 | 155 | 159 | 142
PL-12 | 10 | 10 | 5 | 4 | 5 | 16 | 17 | 18 | 20 | 30 | 13 | 14 | 16 | 10
OJ | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2
EJ | 42 | 28 | 30 | 30 | 38 | 47 | 60 | 50 | 52 | 62 | 61 | 54 | 56 | 54
PM100 | 25 | 25 | 230 | 24 | 18 | 36 | 30 | 30 | 26 | 28 | 32 | 32 | 35 | 26
PM75 | 44 | 54 | 230 | 42 | 36 | 48 | 48 | 46 | 44 | 43 | 44 | 44 | 45 | 26
TIF1g | 42 | 24 | 26 | 22 | 45 | 36 | 28 | 34 | 38 | 42 | 34 | 50 | 52 | 42
Date de passage
Idtion du lot
la même chose avec tous les dots : SSc, HAI, onconeuronaux, …

## Slide 17
Conclusions (…pour Lille)
Il existe des variations interlots !
Ne pas se fier à l’intégration (aux chiffres) : préférer une appréciation semi quantitative
Résultats à ± « 1 croix »
« 0 » = « (+) » = négatifs !
« (+) » = « 1 + » (= négatifs ?)
« 2+ » = « 3+ » = positifs (possibles)
PAS une règle absolue !
(mais un « a priori »)
Sur quoi va-t-on se baser pour compléter notre interprétation ?
- Fluorescence sur HEp2: « négative » ? « aspects compatibles » ?
- « Polyréactivité » du dot ? (plusieurs spécificités sur le même dot ?)
- Autres paramètres biologiques (CPK…)
- (Dossier clinique)… quand accessible

## Slide 18
 |  |  |  |  |  |  | HEp2 négatives |  | HEp2 compatibles |  |  | vrais positifs |  | Faux positifs probables |  | "On ne sait pas" | 
 | Nb réalisé | Nb positifs | % Positifs global | % Positifs hors Trim21 | % de réact. faibles ("une croix") | % de réactivités + fortes ("2 et 3 croix") | n | (%) | n | (%) |  | n | (%) | n | (%) | n | (%)
RO52 | 1031 | 139 | 13.5 |  | 23.0 | 77.0 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
JO1 | " | 35 | 3.4 | 9.1 | 22.9 | 77.1 | 14 | 41.2 | 11 | 33.3 |  | 23 | 65.7 | 5 | 14.3 | 7 | 20.0
PL7 | " | 35 | 3.4 | 9.1 | 65.7 | 34.3 | 15 | 46.9 | 8 | 23.5 |  | 9 | 25.7 | 9 | 25.7 | 17 | 48.6
PL12 | " | 49 | 4.8 | 12.8 | 53.1 | 46.9 | 17 | 37.8 | 14 | 31.1 |  | 18 | 36.7 | 10 | 20.4 | 21 | 42.9
EJ | " | 7 | 0.7 | 1.8 | 28.6 | 71.4 | 2 | 33.3 | 4 | 66.7 |  | 5 | 71.4 | 1 | 14.3 | 1 | 14.3
OJ | " | 11 | 1.1 | 2.9 | 27.3 | 72.7 | 3 | 27.3 | 1 | 9.1 |  | 1 | 9.1 | 4 | 36.4 | 6 | 54.5
SRP | " | 53 | 5.1 | 13.8 | 79.2 | 20.8 | 27 | 50.9 | 12 | 22.6 |  | 3 | 5.7 | 34 | 64.2 | 16 | 30.2
KU | " | 44 | 4.3 | 11.5 | 52.3 | 47.7 |  | 47.6 | 11 | 25.6 |  | 13 | 29.5 | 27 | 61.4 | 4 | 9.1
MI2A | " | 13 | 1.3 | 3.4 | 61.5 | 38.5 | 4 | 33.3 | 0 | 8.3 |  | 4 | 30.8 | 6 | 46.2 | 3 | 23.1
MI2B | " | 18 | 1.7 | 4.7 | 50.0 | 50.0 | 6 | 35.3 | 1 | 5.9 |  | 1 | 5.6 | 14 | 77.8 | 3 | 16.7
PM10 | " | 45 | 4.4 | 11.7 | 71.1 | 28.9 | 23 | 52.3 | 6 | 14.3 |  | 7 | 15.6 | 22 | 48.9 | 16 | 35.6
PM75 | " | 84 | 8.1 | 21.9 | 64.3 | 35.7 | 43 | 51.8 | 8 | 9.9 |  | 4 | 4.8 | 70 | 83.3 | 10 | 11.9
SAE1 | " | 19 | 1.8 | 4.9 | 84.2 | 15.8 | 10 | 52.6 | 4 | 21.1 |  | 1 | 5.3 | 4 | 21.1 | 14 | 73.7
TIF1 | " | 29 | 2.8 | 7.6 | 79.3 | 20.7 | 16 | 55.2 | 5 | 17.2 |  | 3 | 10.3 | 6 | 20.7 |  | 69.0
NXP2 | " | 15 | 1.5 | 3.9 | 80.0 | 20.0 | 6 | 40.0 | 4 | 26.7 |  | 0 | 0.0 | 12 | 80.0 | 3 | 20.0
MDA5 | " | 15 | 1.5 | 3.9 | 66.7 | 33.3 | 8 | 57.1 | 2 | 8.3 |  | 1 | 6.7 | 5 | 33.3 | 9 | 60.0
Le (!) Tableau : extrait des données de 2017, CHU de Lille…

## Slide 19
Chart: 
| Rapport Forte/faible réactivité | HEp2 compatible | Absence HEp2 négative | Expertise du biologiste
IDEAL | 0.15789 | 0.15789 | 0.15789 | 0.15789
Cotation sur une échelle de 1 à 5 de :
la présence de réactivité en l’absence de fluorescence HEp2
(« 0 » si présence fréquente d’une fluorescence négative / « 5 » si bonne corrélation)
la cohérence entre réactivité identifiée et l’aspect de fluorescence HEp2 (fréquence)
(« 0 » si absence de cohérence / « 5 » si corrélation)
Rapport de fréquence Faibles/ Fortes réactivités
(« 0 » si fréquence +++ de bandes faibles / « 5 » si absence de bandes faibles)
l’expérience antérieure du biologiste (« sa cote d’amour ») (consultation des dossiers cliniques)
vis-à-vis de la réactivité en question
« 0 » : mauvaise
« 5 » : bonne
Une représentation graphique pour juger en un coup d’œil ? (subjectif +++)

## Slide 20
Chart: 
| Rapport Forte/faible réactivité | HEp2 compatible | Absence HEp2 négative | Expertise du biologiste
NXP2 | 0.25 | 1.3333 | 3.3333 | 0
Chart: 
| Rapport Forte/faible réactivité | HEp2 compatible | Absence HEp2 négative | Expertise du biologiste
EJ | 2.5 | 3.3333 | 3.3333 | 2.0833
Chart: 
| Rapport Forte/faible réactivité | HEp2 compatible | Absence HEp2 négative | Expertise du biologiste
JO1 | 3.375 | 1.6667 | 3.3333 | 1.5972
Chart: 
| Rapport Forte/faible réactivité | HEp2 compatible | Absence HEp2 négative | Expertise du biologiste
KU | 0.91304 | 1.2791 | 3.3333 | 0.34946
Chart: 
| Rapport Forte/faible réactivité | HEp2 compatible | Absence HEp2 négative | Expertise du biologiste
MDA5 | 0.5 | 0 | 3.3333 | 0.059524
Chart: 
| Rapport Forte/faible réactivité | HEp2 compatible | Absence HEp2 négative | Expertise du biologiste
MI2A | 0 | 0 | 3.3333 | 0.37037
Chart: 
| Rapport Forte/faible réactivité | HEp2 compatible | Absence HEp2 négative | Expertise du biologiste
MI2B | 1 | 0.29412 | 3.3333 | 0.04902
Chart: 
| Rapport Forte/faible réactivité | HEp2 compatible | Absence HEp2 négative | Expertise du biologiste
OJ | 2.6667 | 0.45455 | 3.3333 | 0.083333
Chart: 
| Rapport Forte/faible réactivité | HEp2 compatible | Absence HEp2 négative | Expertise du biologiste
PL7 | 0.52174 | 1.1765 | 3.3333 | 0.28846
Chart: 
| Rapport Forte/faible réactivité | HEp2 compatible | Absence HEp2 négative | Expertise du biologiste
TIF1 | 0.26087 | 0.86207 | 3.3333 | 0.096154
Chart: 
| Rapport Forte/faible réactivité | HEp2 compatible | Absence HEp2 négative | Expertise du biologiste
PM10 | 0.40625 | 0.71429 | 3.3333 | 0.15351
Chart: 
| Rapport Forte/faible réactivité | HEp2 compatible | Absence HEp2 négative | Expertise du biologiste
PM75 | 0.55556 | 0.49383 | 3.3333 | 0.041667
Chart: 
| Rapport Forte/faible réactivité | HEp2 compatible | Absence HEp2 négative | Expertise du biologiste
SAE1 | 0.1875 | 1.0526 | 3.3333 | 0.046296
Chart: 
| Rapport Forte/faible réactivité | HEp2 compatible | Absence HEp2 négative | Expertise du biologiste
SRP | 0.2619 | 1.1321 | 3.3333 | 0.05
Chart: 
| Rapport Forte/faible réactivité | HEp2 compatible | Absence HEp2 négative | Expertise du biologiste
PL12 | 0.88462 | 1.5556 | 3.3333 | 0.48387

## Slide 21
Comment interpréter les immunodots :
Chercher la cohérence des résultats produits par le laboratoire d’Immunologie (en auto-immunité) voire plus si accessibles (biochimie…)
    - Présence d’une fluorescence sur cellules HEp2 (et oui ! c’est le critère principal, sauf exception, pas de fluorescence = pas d’Ac !... qui ait une signification clinique !!)
- Présence d’une fluorescence évocatrice (si possible, pas toujours simple : anti-synthétases)
    - Absence de marqueurs immunologiques « conventionnels » (hors SS-A) (mais les associations sont possibles, « rares »)
Concernant les résultats des immunodots en eux-mêmes :
- Intensité de la réactivité révélée (+ ; ++ ; +++) : « + » = suspect de faux positif a priori
- Nombre de co-réactivités en immunodot (« au plus il y en a, au plus c’est suspect ! »)
- Expérience du biologiste (« top 5 » des spécificités les plus à risque « accroches non spécifiques » ; CQI)
SRP, PM75…
Conclusion :

## Slide 22
10ème colloque du GEAI
25-26 Juin 18 - Paris
Merci de votre attention
Professeur HALAMBIQUE
Professeur HUMBEL